| ТСЖ «На Ясенской» г.Ейск, ул.Ясенская, 2/1 | Утверждено общим собранием ТСЖ “На Ясенской” председатель ТСЖ ____Дворниченко И.В. Протокол № ___ от “__” ________ 20__ г. |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в

МКД ТСЖ «На Ясенской» на 2013 год

| №п/п | Мероприятие | Эффективность | Источник финансирования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет потребления ресурсов |  |  |  |  |
| 1. | установка счетчика учета потребления холодной воды в подвальном помещении | Переход к оплате фактического ресурсопотребления, экономия денежных средств до 50%. Мотивация в снижении тепловых потерь в здании, мотивация собственников в установке квартирных приборов учета и регулирования ресурсопотребления | Средства собственников жилья |  |
| 2. | Установка двухтарифного общедомового счетчика учета потребляемой электроэнергии | Экономия 40% по оплате потребления электроэнергии в помещениях общего пользования, лифтового хозяйства и СПД на ХВС | Средства собственников жилья | Установлен 07.11.13 |
| Теплоизоляция здания |  |  |  |  |
| 3. | Устройство двойных тамбуров, монтаж автоматических доводчиков на входных дверях в подъездах и подвалах, приведение в порядок дверных замков и уплотнение щелей. Капремонт подвального помещения с заделкой щелей и восстановлением бетонных полов | Сокращение теплопотерь в подъездах и квартирах жильцов | Средства собственников жилья |  |
| 4. | Замена неисправной запорной арматуры и отдельных участков трубопроводов | Устранение утечек холодной и горячей воды, а также теплоносителя в системе отопления | собственники жилья | Май 2013 |
| 5. | Монтаж теплоизоляции на трубопроводы системы ГВС | Сокращение потерь тепла на 2-3 кВт/куб.м. в год | собственники жилья | Июнь 2013 |
| 6. | Установка циркуляционного насоса на ГВС | Сокращение потерь тепла на 2-3 кВт/куб.м. в год, исключение слива остывшей воды | Собственники жилья | Установлен 09.01.2013 |
| 7. | Замена старых оконных рам на стеклопакеты в помещениях общего пользования | Снижение общедомового теплопотребления на 20%. Экономия 4-10 кВт/куб.м | Собственники жилья |  |
| 8. | Восстановление межпанельных герметических швов | Экономия 1-2 кВт/куб.м в год | собственники жилья | Август 2013 |
| 9. | Теплоизоляция чердачных помещений | Экономия тепла до 10% | Собственники жилья |  |
| 10. | Утепление крыши | Сокращение теплопотерь здания до 20% | Средства собственников жилья |  |
| Экономия электроэнергии |  |  |  |  |
| 11. | Установка ламп со светодиодами в помещениях общего пользования | Сокращение расхода электроэнергии на 20-30% | Средства собственников жилья | Установлены июль 2013 |