Утверждаю

Директор_________Н.Л.Месхи.

Согласовано Совет дома_____

23 марта 2014г

ПЛАН

работ (услуг) необходимых для выполнения на МКЖД  ул. Красная 43/6 на 2014г-2015г

| № п/п | Наименование работ (услуг) и их адресность | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость общая | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проверка и ремонт по необходимости всех вентиляционных каналов | Шт. | 36 | 130-00 | 4680.00 | ежегодно |
| 2. | Ремонт частичный отмостки ж/б | М2. | 24,2 | 410,11 | 9924,66 |  |
| 3. | Изготовление энергетического паспорта Фз-261 | М2 | 1933,3 | 3,0 | 5799,90 | ФЗ-261 |
| 4. | Устранения замечаний по Постановлению прокурора и жил. Инспекции края о проведении работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно постановления (губернатора)Краснодарского края №1023/1 от 26.09.2011..а именно не проведена замена ламп накаливания в местах общего пользования и наружного освещения на энергоэффективные лампы. | шт | 16 | 330,00 | 5280,00 |  |
| 5. | Гидравлическое испытание и промывка системы отопления | м/п | 1799,2 | 8,89 | 16500,00 | Ежегодно |
| 6. | Ревизия и частичная замена вентилей на ЦО,ГВС, ХВС | Шт. | 22 |  | 16500,00 |  |
| 7. | Смена в ВРУ колодок и предохранителей ПН-2 на энергоэфективные ППНП | Шт. | 6 | 150,00 | 3500.00 |  |
| 8. | Смена автоматических выключателей этажных щитов питания квартир (АЕ-1031) на автоматы ИЭК | шт | 56 | 47,00 | 2632,00 |  |
|  | Испытание электроустановок и оборудования |  |  |  | 5485,62 |  |
| 9. | Окраска газовой трубы по всему периметру дома( по жалобе) | М.п. | 85,6 | 89,63 | 7672,66 |  |
| 10. | Подвал подготовка т/узла |  |  |  |  |  |
|  | к установки счетчика на горячем водоснабжении | шт | 2 |  |  |  |
|  | Водомер на подаче д80мм | шт | 1 | 7580,00 | 7580,00 |  |
|  | Водомер д50 мм обратка | шт | 1 | 6500,00 | 6500,00 |  |
|  | Фильтр | шт | 2 | 1500 | 3000,00 |  |
|  | термометр | шт | 2 | 500 | 1000,00 |  |
|  | манометр | шт | 2 | 380,00 | 760,00 |  |
|  | Кран д 15 мм | шт | 2 | 225,00 | 450,00 |  |
|  | Труба ППР д 76 подача | м/п | 60 | 480,00 | 28800,00 |  |
|  | Труба ППР д63мм обратка | м/п | 60 | 286,00 | 17160,00 |  |
|  | энергофлекс | м/п | 120 | 66,00 | 7920,00 |  |
|  | Стяжки | упак. | 2 | 144,00 | 288,00 |  |
|  | Комплектующие к ППР |  |  |  | 5000,00 |  |
|  | Замена трубы д 40мм на холодном водоснабжении на ноле | м/п | 4 | 192,00 | 768,00 |  |
| 11. | Электрощитовые: |  |  |  |  |  |
|  | Автоматы 16 А | шт | 20 | 45.00 | 900.00 |  |
| 12. | Замена деревянных оконных блоков на энергоэффективные МПО ФЗ-261 | шт | 12 | 5800,00 | 69600,00 |  |
| 13. | Устройство ж/бетонной ступени при входе в подъезд | М2 | 6,0 | 2000,00 | 12000,00 |  |
| 14 | Затраты на содержание аварийной службы. дворника-уборшицы, МОП, управление МКД | чел | 9 | в месяц | 12676,80 |  |
|  | Итого | 10,65 р/м2 | С 01.07.2014г.по 01.07.2015г. |  | 175174,59 | При выполнении работ всех 1м2 11,28руб. |