Утверждаю

Директор_________Н.Л.Месхи.

Согласовано Совет дома_____

14марта 2014г

ПЛАН

работ (услуг) необходимых для выполнения на МКЖД  ул. Красная 53 на 2014г-2015г

| № п/п | Наименование работ (услуг) и их адресность | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость общая | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проверка и ремонт по необходимости всех вентиляционных каналов | Шт. | 45 | 130-00 | 5850,00 | ежегодно |
| 2. | Ремонт частичный отмостки ж/б | М2. | 183,5 | 410,11 | 75256,23 |  |
| 3. | Изготовление энергетического паспорта Фз-261 | М2 | 2919,6 | 3,0 | 8758,80 | ФЗ-261 |
| 4. | Устранения замечаний по Постановлению прокурора и жил. Инспекции края о проведении работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно постановления (губернатора)Краснодарского края №1023/1 от 26.09.2011..а именно не проведена замена ламп накаливания в местах общего пользования и наружного освещения на энергоэффективные лампы. | шт | 20 | 330,00 | 6600,00 |  |
| 5. | Гидравлическое испытание и промывка системы отопления | м/п | 2250,00 | 11,99 | 26977,50 | Ежегодно |
| 6. | Ревизия и частичная замена вентилей на ЦО,ГВС, ХВС | Шт. | 22 |  | 16500,00 |  |
| 7. | Установить автоматический датчик включения и выключения наружного освещения | Шт. | 1 |  | 3500.00 |  |
| 8. | Ремонт и покраска известковым раствором ж/б козырьков при входах в подъезды. (По жалобе) | М2 | 21,5 | 150,00 | 6700,00 |  |
| 9. | Окраска газовой трубы по всему периметру дома( по жалобе) | М.п. | 115,0 |  | 7672,66 |  |
| 10. | Подвал подготовка т/узла | шт | 2 | 1445.00 | 2890,00 |  |
|  | Уголок д 40 | м | 6.0 | 100,00 | 600,00 |  |
|  | Арматура д20 | м/п | 2.0 |  |  |  |
| 11. | Электрощитовые: |  |  |  |  |  |
|  | Автоматы 16 А | шт | 20 | 45.00 | 900.00 |  |
|  | Автоматы 25А | шт | 20 | 48.00 | 960,00 |  |
| 12. | Замена деревянных оконных блоков на энергоэффективные МПО ФЗ-261 | шт | 12 | 5800,00 | 69600,00 |  |
| 13. | Устройство ж/бетонной дороги внутридомовой территории по обращению собственника | М2 | (32*6,0)192 | 2000,00 | 384000 |  |
| 14 | Затраты на содержание аварийной службы. дворника-уборшицы, МОП, управление МКД | чел | 9 | в месяц | 16138,03 |  |
|  | Итого | 9,26 р/м2 | С 01.07.2014г.по 01.07.2015г. |  | 196646,99 | При выполнении работ всех 1м2 9,81руб. |