Утверждаю

Директор_________Н.Л.Месхи.

Согласовано Совет дома_____

18 марта 2014г

ПЛАН

работ (услуг) необходимых для выполнения на МКЖД ул. Красная 57/А на 2014г-2015г

| № п/п | Наименование работ (услуг) и их адресность | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость общая | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Укрепление водостока | М/п | 4,2 | 110,35 | 463,47 |  |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 7 | 27000 | 189000,00 | В 5 лет 1 раз |
| 3. | Проверка и ремонт по необходимости всех вентиляционных каналов | шт. | 102 | 130-00 | 13260 | ежегодно |
| 4. | Замена задвижки в 1 подъезде на ЦО Замена крана спускника Замена вентиля д25 мм в сборе. | шт шт шт | 1 6 14 | 1445,00 125,00 170,00 | 1445,00 750,00 2380,00 |  |
| 5. | Изготовление энергетического паспорта Фз-261 | М2 | 6952,4 | 3,0 | 27808,00 | обязательное |
| 6. | Устранения замечаний по Постановлению прокурора и жил. Инспекции края о проведении работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно постановления (губернатора)Краснодарского края №1023/1 от 26.09.2011..а именно не проведена замена ламп накаливания в местах общего пользования и наружного освещения на энергоэффективные лампы. | шт | 105 | 330,00 | 34650,00 | обязательное |
| 7. | Гидравлическое испытание и промывка системы отопления | м/п | 2550 | 11,99 | 38700,00 | Ежегодно |
| 8. | Установить поручни на всех подъездах дома на при подъездных площадках ,где есть ступеньки две и более | Шт. | 7 | 5600 | 39200,00 | По заявлению собственников |
| 9. | Ревизия и частичная замена вентилей на ЦО,ГВС, ХВС | Шт. | 22 |  | 16500,00 |  |
|  | Изоляция трубопроводов ЦО и стояков д-15мм- д63мм ( энергофлексом) | м/п | 70 | 58,57 | 4099,90 |  |
|  | Поверка приборов т/узла ЦО и ГВС | шт | 4 | 4682,00 | 18728,00 |  |
| 10. | Установить автоматический датчик включения и выключения наружного освещения | Шт. | 2 |  | 7000,00 |  |
| 11. | Изоляция горячего водоснабжения( энергофлексом) по постановлению прокурора | м/п | 107 | 41,00 | 4387,00 | обязательное |
| 12. | Ремонт ж/б по подъездам и площадкам перед подъездами | М2 | 18 | 372,22 | 6700,00 |  |
| 13. | Окраска газовой трубы по дома | М.п. |  |  | 7672,66 | обязательное |
| 14. | Подвал подготовка т/узла | шт | 2 | 1445.00 | 2890,00 |  |
|  | Уголок д 40 | м | 6.0 | 100,00 | 600,00 |  |
|  | Арматура д20 | м/п | 2.0 |  |  |  |
| 15 | Электрощитовые: |  |  |  |  |  |
|  | Автоматы 16 А | шт | 20 | 45.00 | 900.00 |  |
|  | Автоматы 25А | шт | 136 | 48.00 | 1088,00 |  |
|  | ВРУ необходима смена колодок и предохранителей ПН-2 на энергоэффективные ППНП | шт | 27 | 126,00 | 882,00 |  |
| 16. | Замена деревянных оконных блоков на энергоэффективные МПО | шт | 35 | 5800,00 | 203000,00 | ФЗ-261 |
| 14 | Затраты на содержание аварийной службы. дворника-уборшицы, МОП, управление МКЖД | чел | 9 | ежемесячно | 39800,54 |  |
|  | Итого | 8,00 р/м2 |  |  | 661904,57 | При выполнении работ всех 1м2 8,48руб. |