Утверждаю

Директор_________Н.Л.Месхи.

Согласовано Совет дома_____

26 марта 2014г

ПЛАН

работ (услуг) необходимых для выполнения на МКЖД  ул. Западная 1 на 2014г-2015г

| № п/п | Наименование работ (услуг) и их адресность | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость единицы | Стоимость общая | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проверка и ремонт по необходимости всех вентиляционных каналов | шт. | 108 | 90-00 | 19440,00 | 2 раза в год |
| 2. | Ремонт частичный отмостки ж/б сзади МКЖД и на торцах с 2-х сторон | м2 | 198 | 410,11 | 81201,78 | Предписание жил.инспекци края и прокурора |
| 3. | Изготовление энергетического паспорта Фз-261 | м2 | 5792,6 | 3,0 | 17377,80 | ФЗ-261 обязательное |
| 4. | Устранения замечаний по Постановлению прокурора и жил. Инспекции края о проведении работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно постановления (губернатора)Краснодарского края №1023/1 от 26.09.2011..а именно не проведена замена ламп накаливания в местах общего пользования и наружного освещения на энергоэффективные лампы.(светодиодное) | шт | 35 | 330,00 | 11550,00 |  |
| 5. | Гидравлическое испытание и промывка системы отопления | м/п | 2689,99 | 22,08 | 59400,00 | Ежегодно |
| 6. | Ревизия и частичная замена вентилей на ЦО,ГВС, ХВС | шт. | 36 | 175,00 | 6300,00 | По подготовке дома к зиме |
| 7. | Замена стояков общего пользования ХВС,ГВС по заявлению собственников кв 84,28,17 | м/п |  |  |  | По факту |
|  | Замена стояка общего пользования КНС по заявлению собственников кв.21,18, 76,73, | м/п |  |  |  | По факту |
| 8. | Смена в ВРУ колодок и предохранителей ПН-2 на энергоэфективные ППНП | шт. | 24 | 150,00 | 3600,00 |  |
| 9. | Смена автоматических выключателей этажных щитов питания квартир (АЕ-1031) на автоматы ИЭК | шт | 126 | 47,00 | 5922,00 |  |
| 10. | Окраска газовой трубы по всему периметру дома( по жалобе) | М.п. | 112,6 | 89,63 | 14187,60 |  |
| 11. | Смена светильников подъездного освещения | шт | 35 | 60,00 | 2100,00 |  |
| 12. | Обустройство полов в подвальном помещении над лотками отопления 6-7-8 подъезды | М2 | 2,5*80,0 |  |  | По факту |
| 13. | Электрощитовые: |  |  |  |  |  |
|  | Автоматы 16 А | шт | 20 | 45.00 | 900.00 |  |
| 14. | Замена деревянных оконных блоков на энергоэффективные МПО ФЗ-261 | шт | 31 | 5800,00 | 179800,00 |  |
| 15. | Ремонт кровли мягкорулонной по заявлениям собственников | М2 | 256 | 2000,00 | 12000,00 |  |
| 16 | Затраты на содержание аварийной службы. дворника, МОП, управление МКД | чел | 9 | в месяц | 32924,87 |  |
|  | Итого: | 14.79 р/м2 с 17.09.12г | С 01.07.2014г.по 01.07.2015г. |  | 446703,45 | При выполнении работ всех 1м2 15,68руб. |