«   Утверждаю»

Директор ООО УК "Уют"

___________Корнева Н.В.

План работ на 2015 год.

Г. Ейск.                                                              ул. Армавирская 192

| № п/п | Наименование элементов общего имущества (конструкции, инженерные системы, оборудование, элементы благоустройства и др) | Наименование работ | Ед. Изм | объём работ | Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Фундамент- бутовый камень, ФБС | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подвал | --- | --- | ---- | --- | --- |
|  | Стены - кирпичные; | ----- | --- | --- | ---- | ---- |
| 4. | Межпанельные стыки | Отсутствуют. | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Фасад - Балконы; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карниз - кирпичный; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цоколь-оштукатурен; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Козырёк-металлический,; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водоотводящее устройство | --- | ---- | --- | ---- | ---- |
| 6. | Кровля-шиферная | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Перекрытия-железобетонные | --- | -- | -- | --- | --- |
| 8. | Полы-цементные; | --- | -- | --- | --- | --- |
| 9. | Окна-металопластик. | ---- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Двери-металлические, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Лестничные марши, площадки-железобетонные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Внутридомовые инженерные системы: Отопление центральное; | Поверка манометров Поверка термометров Опрессовка Ц.О. | шт шт шт система | 2 2 1 | 0.600 0.600 8.0 | май май июнь |
|  | Горячее водоснабжение-нет; | ----- | ---- | ---- | --- | ---- |
|  | Холодное водоснабжение-центральное; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация-центральная; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция; | Проверка венканалов | кв | 16 | 2.88 | январь-апрель-октябрь |
|  | Газоснабжение-центральное; | ----- | --- | ---- | ----- | ----- |
|  | Электроснабжение-центральное; | Электроиспытания | мкд | 1 | 1.440 | ноябрь |
|  | Внутридомовые сети связи и сигнализации | ---- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Отмостка бетонная; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Элементы благоустройства: мощения зелёные насаждения детские спортивные площадки | --- | -- | --- | ---- | --- |
| 15 | Прочее оборудование | --- | --- | --- | --- | --- |

*-работы будут проводиться при наличии денежных средств на лицевом счёте дома, согласно протоколу собрания собственников;

**-работы будут проводиться при выделении денежных средств на капитальный ремонт

Выполнение вышеперечисленных работ будет способствовать дальнейшей безаварийной эксплуатации жилого дома и надёжности его конструктивных элементов.

Техник-смотритель:______________________________Мозгин В.Ю.