" Утверждаю"

Директор ООО УК "Уют"

_____________ Корнева Н.В

План работ на 2015 год.

г.Ейск                                                                   ул.  Армавирская 194

| № п/п | Наименование элементов общего имущества (конструкции, инженерные системы, оборудование, элементы благоустройства и др) | Наименование работ | Ед. Изм | объём работ | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Фундамент- бутовый камень | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подвал Бутовый камень | --- |  |  |  |  |
| 3. | Стены - кирпичные; | ----- | --- | ---- | ---- | ---- |
| 4. | Межпанельные стыки | отсутсвуют | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Фасад - Балконы; | ----- | ---- | ---- | ----- | ----- |
|  | Карниз - кирпичный; | ---- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цоколь-оштукатурен; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Козырёк-металлический, | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водоотводящее устройство | --- | -- | ---- | --- | --- |
| 6. | Кровля-шиферная | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Перекрытия-железобетонные | --- | -- | -- | --- | --- |
| 8. | Полы-цементные | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Окна-металлические | ---- | --- | ---- | ---- | ---- |
| 10. | Двери-металлические; | ---- | --- | --- | ---- | ----- |
| 11. | Лестничные марши, площадки-деревянные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Внутридомовые инженерные системы: Отопление центральное; | опрессовка ц.о. Поверка манометров поверка термометров | система шт шт | 1 2 2 | 7.0 0,600 0,600 | июнь май май |
|  | Горячее водоснабжение-нет; | ---- | --- | ---- | ----- | --- |
|  | Холодное водоснабжение-центральное; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация-центральная; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция; | Проверка венканалов | кв | 14 | 1.680 | -январь-апрель-октябрь. |
|  | Газоснабжение-центральное; | -опрессовка газопровода. | --- | --- | 14.93 | июль |
|  | Электроснабжение-центральное; | электроиспытания | мкд | 1 | 1.260 | ноябрь |
|  | Внутридомовые сети связи и сигнализации | ---- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Отмостка бетонная; | ----- | --- | --- | ---- | ----- |
| 14. | Элементы благоустройства: мощения зелёные насаждения детские спортивные площадки | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Прочее оборудование | --- | --- | --- | --- | --- |

*-работы будут проводиться при наличии денежных средств на лицевом счёте дома, согласно протоколу собрания собственников;

**-работы будут проводиться при выделении денежных средств на капитальный ремонт

Выполнение вышеперечисленных работ будет способствовать дальнейшей безаварийной эксплуатации жилого дома и надёжности его конструктивных элементов.

Техник-смотритель:______________________________Мозгин В.Ю.