"Утверждаю"

Директор ООО УК "Уют"

____________ Корнева Н.В.

План работ на 2015 год.

г.Ейск                                                                 ул. Б.Хмельницкого 86

| № п/п | Наименование элементов общего имущества (конструкции, инженерные системы, оборудование, элементы благоустройства и др) | Наименование работ | Ед. Изм | объём работ | Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Фундамент- ленточный; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подвал Желез.бетонный | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Стены - кирпичные | ---- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Межпанельные стыки | отсутсвуют | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Фасад - Балконы; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карниз - кирпичный; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цоколь-оштукатурен; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Козырёк-, железобетонный | ___ | __ | __ | __ | __ |
|  | водоотводящее устройство | --- | -- | --- | ---- | --- |
| 6. | Кровля-мягкорулонная; | ---- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Перекрытия-железобетонные; | ---- | --- | -- | --- | ---- |
| 8. | Полы-цементные; | ---- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Окна-деревянные | ---- | --- | --- | --- | ---- |
| 10. | Двери-деревянные -металлические, | ------ | ---- | ----- | ----- | ---- |
| 11. | Лестничные марши, площадки-железобетонные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Внутридомовые инженерные системы: Отопление центральное | опрессовка ц.о. поверка термометров поверка манометров | система шт шт | 1 2 2 | 45.0 0.600 0.600 | июль май май |
|  | Горячее водоснабжение | центральное | --- | --- | ---- | --- |
|  | Холодное водоснабжение-центральное; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация-центральная; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция; | Проверка венканалов | кв | 78 | 9.60 | январь-апрель-октябрь |
|  | Газоснабжение-центральное; | __ | __ | 1 | __ | ___ |
|  | Электроснабжение-центральное; | Электроиспытания | мкд | 1 | 6.2 | ноябрь |
|  | Внутридомовые сети связи и сигнализации | ---- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Отмостка бетонная; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Элементы благоустройства: мощения зелёные насаждения детские спортивные площадки | ___ | __ | __ | __ | __ |
| 15. | Прочее оборудование | --- | --- | --- | --- | --- |

*-работы будут проводиться при наличии денежных средств на лицевом счёте дома, согласно протоколу собрания собственников;

**-работы будут проводиться при выделении денежных средств на капитальный ремонт

Выполнение вышеперечисленных работ будет способствовать дальнейшей безаварийной эксплуатации жилого дома и надёжности его конструктивных элементов.

Техник-смотритель:______________________________Мозгин В.Ю.