«Утверждаю»

Директор ООО УК «Уют»

__________Корнева Н.В.

План работ на 2015 года.

г.  Ейск.                                                                       ул. Б.Хмельницкого 90

| п/п | Наименование элементов общего имущества (конструкции, инженерные системы, оборудование, элементы благоустройства и др) | Наименование работ | Ед. Изм | объём работ | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Фундамент- ленточный; | ---- | ---- | --- | --- | --- |
| 2. | Подвал ж/б блоки | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Стены - кирпичные; | ---- | --- | ---- | ---- | ---- |
| 4. | Межпанельные стыки | отсутствуют | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Фасад - Балконы; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карниз - кирпичный; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цоколь-оштукатурен; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Козырёк- железобетонный; | ----- | ---- | --- | ---- | ---- |
|  | водоотводящее устройство | --- | -- | -- | --- | --- |
| 6. | Кровля-мягкорулонная; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Перекрытия-железобетонные; | --- | --- | ---- | --- | --- |
| 8. | Полы-цементные; | --- | -- | ---- | --- | --- |
| 9. | Окна-металллопластиковые | ---- | --- | --- | --- | ---- |
| 10. | Двери-металлические, деревянные; | ----- | --- | --- | ---- | --- |
| 11. | Лестничные марши, площадки-железобетонные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Внутридомовые инженерные системы: Отопление центральное; | опрессовка ц.о. поверка манометров поверка термометров | сист шт шт | 81 2 2 | 45.0 0,600 0,60 0 | июль май май |
|  | Горячее водоснабжение-нет; | Проверка манометров | шт | 2 | 0.600 | май |
|  | Холодное водоснабжение-центральное; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация-центральная; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция; | Проверка венканалов | кв | 81 | 9,72 | январь-апрель-октябрь |
|  | Газоснабжение-центральное; | опрессовка газопровода | --- | --- | 15.023 | ноябрь. |
|  | Электроснабжение-центральное; | Электроиспытания | мкд | 1 | 5.80 | ноябрь |
|  | Внутридомовые сети связи и сигнализации | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Отмостка бетонная; | ---- | --- | ---- | ---- | ---- |
| 14. | Элементы благоустройства: мощения зелёные насаждения детские спортивные площадки | ---- | --- | ---- | --- | --- |
| 15. | Прочее оборудование | --- | --- | --- | --- | --- |

*-работы будут проводиться при наличии денежных средств на лицевом счёте дома, согласно протоколу собрания собственников;

**-работы будут проводиться при выделении денежных средств на капитальный ремонт

Выполнение вышеперечисленных работ будет способствовать дальнейшей безаварийной эксплуатации жилого дома и надёжности его конструктивных элементов.

Техник-смотритель:______________________________Мозгин В.Ю.