«Утверждаю»

Директор ООО УК "Уют»

______________Корнева Н,В,

План работ на 2015 год.

г.Ейск                                                    ул.Комсомольская 60/2

| № п/п | Наименование элементов общего имущества (конструкции, инженерные системы, оборудование, элементы благоустройства и др) | Наименование работ | Ед. Изм | объём работ | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Фундамент- бутовый камень | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подвал ж/б блоки | --- | -- | --- | --- | --- |
| 3. | Стены - кирпичные | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Межпанельные стыки | отсутствуют | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Фасад - Балконы; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карниз - кирпичный; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цоколь-оштукатурен; | ---- | --- | --- | --- | --- |
|  | Козырёк-металлический; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водоотводящее устройство | --- | -- | -- | --- | --- |
| 6. | Кровля- шиферная | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Перекрытия-железобетонные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Полы-цементные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Окна-деревянные | ---- | --- | --- | ---- | --- |
| 10. | Двери-, металлические | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Лестничные марши, площадки- ж/бетонные | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Внутридомовые инженерные системы: Отопление центральное; | Опрессовка Ц.О Проверка манометров | система шт | 1 2 | 4.0 0.600 | июль май |
|  | Горячее водоснабжение-нет; | От индивидуального водопровода | --- | --- | ---- | --- |
|  | Холодное водоснабжение-центральное; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация-центральная; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция; | Проверка -ежегодная | кв | 16 | 2.88 | январь-апрель-октябрь |
|  | Газоснабжение-центральное; | опрессовка газопровода | --- | --- | 8.09 | август |
|  | Электроснабжение-центральное; | ___ | __ | ___ | ____ | ____ |
|  | Внутридомовые сети связи и сигнализации | --- | --- | --- | --- | -- |
| 13. | Отмостка бетонная; | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Элементы благоустройства: мощения зелёные насаждения детские спортивные площад | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Прочее оборудование | --- | --- | --- | --- | --- |

*-работы будут проводиться при наличии денежных средств на лицевом счёте дома, согласно протоколу собрания собственников;

**-работы будут проводиться при выделении денежных средств на капитальный ремонт

Выполнение вышеперечисленных работ будет способствовать дальнейшей безаварийной эксплуатации жилого дома и надёжности его конструктивных элементов.

Техник-смотритель:______________________________Мозгин. В.Ю.