«Утверждаю»

Директор ООО УК "Уют "

______________Корнева Н.В

План   работ на  2015год.

Г.Ейск                                                                                        Н.Садовая 19

| № п/п | Наименование элементов общего имущества (конструкции, инженерные системы, оборудование, элементы благоустройства и др) | Наименование работ | Ед. Изм | объём работ | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Фундамент- ленточный; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подвал | отсутствует | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Стены - кирпичные | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Межпанельные стыки | отсутствуют | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Фасад - Балконы; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карниз - кирпичный; | --- | --- | --- | --- | ---- |
|  | Цоколь-оштукатурен; | ---- | --- | --- | --- | --- |
|  | Козырёк-металлический, железобетонный; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водоотводящее устройство | --- | -- | --- | -- | --- |
| 6. | Кровля- шиферная | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Перекрытия-железобетонные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Полы-цементные; | ---- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Окна-стеклопакеты; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Двери-металлические, деревянные; | ----- | ---- | --- | ----- | ----- |
| 11. | Лестничные марши, площадки-железобетонные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Внутридомовые инженерные системы: Отопление центральное; | Поверка термометров опрессовка ц.о. поверка манометров | Шт сист шт | 2 1 2 | 0.600 5.000 0.600 | Май август май |
|  | Горячее водоснабжение. | централизованное | ---- | ---- | ---- | --- |
|  | Холодное водоснабжение-центральное; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация-центральная; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция; | Проверка -ежегодная | кв | 8 | 0.960 | январь-апель-октябрь |
|  | Газоснабжение-центральное; | Опрессовка газопровода | мкд | 1 | 3.67 | -апрель |
|  | Электроснабжение-центральное; | Электроиспытания | мкд | 1 | 720 | март |
|  | Внутридомовые сети связи и сигнализации | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Отмостка бетонная; | Ремонт отмостки | мп | 3 | * | * |
| 14. | Элементы благоустройства: мощения зелёные насаждения детские спортивные площад | ----- | ---- | --- | ---- | --- |
| 15. | Прочее оборудование | ----- | --- | --- | --- | --- |

*-работы будут проводиться при наличии денежных средств на лицевом счёте дома, согласно протоколу собрания собственников;

**-работы будут проводиться при выделении денежных средств на капитальный ремонт

Выполнение вышеперечисленных работ будет способствовать дальнейшей безаварийной эксплуатации жилого дома и надёжности его конструктивных элементов.

Техник-смотритель:______________________________Мозгин. В.Ю.