«Утверждаю»

Директор ООО УК "Уют»

____________Корнева Н.В.

.План работ на 2015 год

г.Ейск                                                                                  ул. Островского 15

| № п/п | Наименование элементов общего имущества (конструкции, инженерные системы, оборудование, элементы благоустройства и др) | Наименование работ | Ед. Изм | объём работ | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Фундамент- бутовый камень | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подвал | отсутствует | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Стены - кирпичные | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Межпанельные стыки | отсутствуют | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Фасад - Балконы; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карниз - кирпичный; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цоколь-оштукатурен; | ---- | --- | --- | ---- | --- |
|  | Козырёк-металлический; | Ремонт казырька 1-го подьезда | шт | 1 | 0.2 | апрель |
|  | водоотводящее устройство | --- | -- | -- | --- | --- |
| 6. | Кровля- шиферная | ---- | --- | --- | ---- | ---- |
| 7. | Перекрытия-железобетонные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Полы-цементные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Окна-деревянные | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Двери-, металлические | Ремонт дверей | шт | 2 | 1.0 | март |
| 11. | Лестничные марши, площадки- ж/бетонные | ---- | --- | --- | ---- | --- |
| 12. | Внутридомовые инженерные системы: Отопление центральное; | Опрессовка ц.о. Поверка манометров | система шт | 1 2 | 12.00 0.600 | Июль май |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное. | --- | ---- | --- | ---- |
|  | Холодное водоснабжение-центральное; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация-центральная; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция; | Проверка -ежегодная | кв | 24 | 2,88 | январь-апрель-октябрь |
|  | Газоснабжение-центральное; | ___ | __ | __ | __ | __ |
|  | Электроснабжение-центральное; | Электроиспытания | мкд | 1 | 2.160 | апрель |
|  | Внутридомовые сети связи и сигнализации | --- | --- | --- | --- | -- |
| 13. | Отмостка бетонная; | ----- | --- | --- | ---- | --- |
| 14. | Элементы благоустройства: мощения зелёные насаждения детские спортивные площад | ------ | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Прочее оборудование | --- | --- | --- | --- | --- |

*-работы будут проводиться при наличии денежных средств на лицевом счёте дома, согласно протоколу собрания собственников;

**-работы будут проводиться при выделении денежных средств на капитальный ремонт

Выполнение вышеперечисленных работ будет способствовать дальнейшей безаварийной эксплуатации жилого дома и надёжности его конструктивных элементов.

Техник-смотритель:______________________________Мозгин. В.Ю.