«Утверждаю»

Директор ООО УК «Уют»

____________Корнева Н.В.

План работ   на 2015 год.

г.Ейск                                                                                       ул. Островского 6

| № п/п | Наименование элементов общего имущества (конструкции, инженерные системы, оборудование, элементы благоустройства и др) | Наименование работ | Ед. Изм | объём работ | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Фундамент- бутовый камень | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подвал | отсутствует | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Стены – кирпичные; Отделаны сайденгом | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Межпанельные стыки | отсутствуют | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Фасад ; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карниз -; | ---- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цоколь-оштукатурен; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Козырёк-металлический, | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водоотводящее устройство | --- | -- | -- | --- | --- |
| 6. | Кровля-рубероид | ---- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Перекрытия-железобетонные; | ---- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Полы-цементные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Окна-стеклопакеты; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Двери-металлические, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Лестничные марши, площадки-железобетонные; | --- | --- | --- | ---- | --- |
| 12. | Внутридомовые инженерные системы: Отопление центральное; | опрессовка ц.о. | система | 1 | 6.500 | май |
|  | Горячее водоснабжение-нет; | От индив.водонагревателей | --- | --- | --- | --- |
|  | Холодное водоснабжение-центральное; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация-центральная; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция; | Ежегодное обследование | кв | 8 | 0,96 | январь-апрель-октябрь |
|  | Газоснабжение-; | отсутствует | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение-центральное; | ---- | --- | --- | ---- | --- |
|  | Внутридомовые сети связи и сигнализации | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Отмостка бетонная; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Элементы благоустройства: мощения зелёные насаждения детские спортивные площадки | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Прочее оборудование | --- | --- | --- | --- | --- |

*-работы будут проводиться при наличии денежных средств на лицевом счёте дома, согласно протоколу собрания собственников;

**-работы будут проводиться при выделении денежных средств на капитальный ремонт

Выполнение вышеперечисленных работ будет способствовать дальнейшей безаварийной эксплуатации жилого дома и надёжности его конструктивных элементов.

Техник-смотритель:______________________________Мозгин В.Ю.