«Утверждаю»

Директор ООО УК «Уют»

__________ Корнева Н,В,

План работ на 2015год

г.Ейск                                                                              ул. Седина 53/5

| № п/п | Наименование элементов общего имущества (конструкции, инженерные системы, оборудование, элементы благоустройства и др) | Наименование работ | Ед. Изм | объём работ | Ориентировочная стоимость работ, тыс руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Фундамент- ленточный; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подвал ж/б блоки | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Стены - кирпичные; | ----- | --- | --- | ---- | ---- |
| 4. | Межпанельные стыки | отсутствуют | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Фасад - Балконы; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карниз - кирпичный; | ---- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цоколь-оштукатурен; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Козырёк-металлический, | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водоотводящее устройство | --- | -- | -- | --- | --- |
| 6. | Кровля- металлопрфиль; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Перекрытия-железобетонные; | ---- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Полы-цементные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Окна-стеклопакеты; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Двери-металлические, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Лестничные марши, площадки-железобетонные; | --- | --- | --- | ---- | --- |
| . | Внутридомовые инженерные системы: Отопление центральное; | Опрессовка Ц.О поверка манометров поверка термометров | Кв шт шт | 84 2 2 | 42.00 0.600 0.600 | Август май май |
|  | Горячее водоснабжение- | Поверка термометров поверка манометров | Шт шт | 2 2 | 0.600 0.600 | Май май |
|  | Холодное водоснабжение-центральное; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация-центральная; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция; | Проверка венканалов | кв | 84 | 10.080 | январь-апрель-октябрь |
|  | Газоснабжение-центральное; | ___ | __ | __ | ___ | ___ |
|  | Электроснабжение-центральное; | Электро-лаболаторные испытания | мкд | 1 | 5.457 | ноябь |
|  | Внутридомовые сети связи и сигнализации | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Отмостка бетонная; | ---- | --- | --- | ---- | ---- |
| 14. | Элементы благоустройства: мощения зелёные насаждения детские спортивные площадки | ___ | __ | __ | __ | ___ |
| 15. | Прочее оборудование | --- | --- | --- | --- | --- |

*-работы будут проводиться при наличии денежных средств на лицевом счёте дома, согласно протоколу собрания собственников;

**-работы будут проводиться при выделении денежных средств на капитальный ремонт

Выполнение вышеперечисленных работ будет способствовать дальнейшей безаварийной эксплуатации жилого дома и надёжности его конструктивных элементов.

Техник-смотритель:______________________________Мозгин В.Ю.