Приложение №8 к протоколу №27

общего собрания собственников жилья

«26»февраля 2016 г.

Мероприятия

по энергообеспечению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества

многоквартирного дома по адресу г. Ейск ул. М.Горького,25/5 на 2016 год

| N | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | исполнители мероприятий | Источник финансиро- вания | Ориентир. ст-ть всего, руб. | Эконом эффект., %% | Срок окупаем. (лет) | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Введение в эксплуатацию общедомового прибора учёта потребления холодной воды | - 1) Рациональное использование и экономия холодной воды | Прибор учёта потребления холодной воды | ТСЖ «АВГУСТ» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2000 | 10 | 4 | Периодический осмотр, ремонт, поверка |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ревизия и ремонт газового оборудования на системе индивидуального отопления квартир | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления газа | Новые ремонтн. материалы | Подрядная организация | За счёт собственников жилья | 15000 | 15 | 6 | Периодический осмотр, ремонт |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена в местах общего пользования электрических лампочек на более низкую мощность, установка светильников перед подъездами | 1) Экономия электроэнергии | Энергосберега-ющие лампочки | ТСЖ «АВГУСТ» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 1000 | 100 | 1 | Периодический осмотр, ремонт |
| 4. | Установка коллективного (общедомового) прибора учёта электрической энергии | 1)Учёт электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учёта электрической энергии | Подрядная организация; ТСЖ «АВГУСТ» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 10000 | 20 | 5 | Периодический осмотр, ремонт |
| 5. | Замена рубильников, переопрессовка наконечников, протяжка контактов токоведущих частей в электрощитовых МКД | 1)Снижение потерь электроэнергии | Новые ремонтн. материалы | ТСЖ «АВГУСТ» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2500 | 20 | 5 | Периодический осмотр, ремонт |
| 6. | Установка оборудования, позволяющая производить включение ламп в автоматическом режиме в зависимости от степени естественного освещения на улице | 1)Экономия электроэнергии | Новое оборудование | ТСЖ «АВГУСТ» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 1000 | 30 | 3 | Периодический осмотр, ремонт |
| Фасад дома, дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Установка пластиковых окон на лоджиях квартир, герметизация лоджий | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Оконные блоки, прокладки, полиуретановая пена и др. | Собственники жилья | За счёт средств собственников жилья | 50000 | 10 | 10 | Периодический осмотр, ремонт |
| 9. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей, регулировка дверных кодовых замков и доводчиков | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Усиление безопасности жителей | Теплоизоляция, прокладки, автоматические дверные доводчики и кодовые замки | ТСЖ «АВГУСТ» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2000 | 30 | 3 | Периодический осмотр, ремонт |
| 10. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах и в подвале | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, поли- уретановая пена и др. | ТСЖ «АВГУСТ» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 1500 | 50 | 2 | Периодический осмотр, ремонт |

Председатель ТСЖ «АВГУСТ»                                                                                                                                       Г.П.Гордиенко