Утверждены

общим собранием собственников жилья

«2» марта 2016 г.

Мероприятия

по энергообеспечению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества

многоквартирного дома по адресу г. Ейск ул. М.Горького,25/7 на 2016 год

| N | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы |  | исполнители мероприятий | Источник финансиро- вания | Ориентир. ст-ть, руб. | Эконом эффект., %% | Срок окупаем. (лет) | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка и опрессовка трубопроводов и стояков системы отопления, наладка гидравлических режимов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |  | Компрессор и реагенты, конструкт. изменения | ИП «Волик и Ко» ТСЖ «АВГУСТ» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 14000 | 30 | 3 | Периодический осмотр, ремонт |
| 2. | Местами ремонт и изоляция коммуникационных сетей системы отопления в подвальных помещениях | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии |  | Тепло-изоляционные материалы | ТСЖ «АВГУСТ» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2000 | 50 | 2 | Периодический осмотр, ремонт |
| 3. | Ремонт и обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС, установка систем регулирования теплопотребления | 1) Рациональное использование и экономия горячей воды и тепла в квартирах дома |  | Конструктив-ные изменения | ТСЖ «АВГУСТ» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 7000 | 50 | 2 | Периодический осмотр, ремонт |
| 4. | Внедрение поквартирного учёта фактического водопотребления (6 ед.) | - Экономия водопотребления |  | Приборы учёта | Собственники жилья | За счёт средств собственни-ков жилья | 8000 | 15 | 6 | В течение года |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена в местах общего пользования электрических лампочек на более низкую мощность, установка светильников перед подъездами | 1) Экономия электроэнергии | лампочки |  | ТСЖ «АВГУСТ» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 1000 | 100 | 1 | Периодический осмотр, ремонт |
| 6. | Замена рубильников, переопрессовка наконечников, протяжка контактов токоведущих частей в электрощитовых МКД | 1)Снижение потерь электроэнергии | Новые ремонтн. материалы |  | ТСЖ «АВГУСТ» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2000 | 100 | 1 | Периодический осмотр, ремонт |
| 7. | Установка оборудования, позволяющая производить включение ламп в автоматическом режиме в зависимости от степени естественного освещения на улице и движения | 1)Экономия электроэнергии | датчики |  | ТСЖ «АВГУСТ» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 1000 | 30 | 3 | Периодический осмотр, ремонт |
| Фасад дома, дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Установка пластиковых окон на лоджиях квартир, герметизация лоджий | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Оконные блоки, прокладки, полиуретановая пена и др. |  | Собственники жилья | За счёт средств собственников жилья | 100000 | 15 | 6 | Периодический осмотр, ремонт |
| 9. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей, регулировка дверных кодовых замков и доводчиков | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Усиление безопасности жителей | Теплоизоляция, прокладки, автоматические дверные доводчики и кодовые замки |  | ТСЖ «АВГУСТ» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2000 | 50 | 2 | Периодический осмотр, ремонт |
| 10. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах и в подвале | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, поли- уретановая пена и др. |  | ТСЖ «АВГУСТ» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2000 | 50 | 2 | Периодический осмотр, ремонт |

Председатель ТСЖ «АВГУСТ»                                                                                                                                       Г.П.Гордиенко