«Утверждаю»

Директор ООО  УК «Уют»

,                                                                                    ____________ Корнева Н.В.

План работ на 2016 год.

г.Ейск                                                     ул. Баррикадная 27/2

| № п/п | Наименование элементов общего имущества (конструкции, инженерные системы, оборудование, элементы благоустройства и др) | Наименование работ | Ед. Изм | объём работ | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Фундамент- ленточный; | ---- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подвал ж/б блоки | ---- | --- | --- | ---- | --- |
| 3. | Стены - кирпичные; | --- | -- | -- | --- | --- |
| 4. | Межпанельные стыки | отсутствуют | --- | ---- | --- | --- |
| 5. | Фасад - Балконы; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карниз - кирпичный; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цоколь-оштукатурен; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Козырёк-железобетонный; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водоотводящее устройство | трубопроводы | -- | --- | --- | ---- |
| 6. | Кровля-мягкорулонная; | Ремонтные работы отдельными местами | м2 | 200 | 72.1 | февраль-март |
| 7. | Перекрытия-железобетонные; | --- | -- | -- | ---- | --- |
| 8. | Полы-цементные; | ---- | --- | ---- | ---- | ---- |
| 9. | Окна-деревянные | ----- | --- | ---- | ---- | --- |
| 10. | Двери-металлические, деревянные; | ---- | ---- | --- | --- | --- |
| 11. | Лестничные марши, площадки-железобетонные; | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Внутридомовые инженерные системы: Отопление центральное; | Поверка манометров Проверка термомет. опрессовка ц.о. | шт шт сис | 2 2 1 | 0.600 0.600 30.00 | май май июль |
|  | Горячее водоснабжение-центральное; | ------ | --- | --- | ---- | --- |
|  | Холодное водоснабжение-центральное; | ------- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация-центральная; | ----- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция; | Проверка венканалов | кв | 53 | 6.360 | январь-апрель-октябрь |
|  | Газоснабжение-центральное; | --- | сис | 1 | 9,173 | апрель |
|  | Электроснабжение-центральное; | --- | мкд | -- | 3,5 | январь |
|  | Внутридомовые сети связи и сигнализации | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Отмостка бетонная; | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Элементы благоустройства: мощения зелёные насаждения детские спортивные площадки | --- | --- | --- | ---- | --- |
| 15. | Прочее оборудование | ____ | -- | -- | --- | --- |

*-работы будут проводиться при наличии денежных средств на лицевом счёте дома, согласно протоколу собрания собственников;

**-работы будут проводиться при выделении денежных средств на капитальный ремонт

Выполнение вышеперечисленных работ будет способствовать дальнейшей безаварийной эксплуатации жилого дома и надёжности его конструктивных элементов.

Техник-смотритель_______________________________Мозгин В,Ю,