«Утверждаю»

Директор ООО УК «Уют»

________ Корнева Н.В.

План работ на 2016 год.

г.Ейск                                                                  ул. Ленина 108

| № п/п | Наименование элементов общего имущества (конструкции, инженерные системы, оборудование, элементы благоустройства и др) | Наименование работ | Ед. Изм | объём работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Фундамент- ленточный; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подвал | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Стены - кирпичные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Межпанельные стыки | отсутствуют | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Фасад - Балконы; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карниз - кирпичный; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цоколь-оштукатурен; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Козырёк-металлический, железобетонный; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водоотводящее устройство | трубы | -- | -- | --- | --- |
| 6. | Кровля-металлопрфель | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Перекрытия-железобетонные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Полы-цементные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Окна-стеклопакеты; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Двери-металлические, | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Лестничные марши, площадки-железобетонные; | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Внутридомовые инженерные системы: | От индивидуальных котлов | --- | --- | --- | --- |
|  | Горячее водоснабжение | От индивидуальных котлов | --- | --- | --- | --- |
|  | Холодное водоснабжение-центральное; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация-центральная; | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция; | Проверка венканалов | кв | 35 | 6.300 | январь-апрель-октябрь |
|  | Газоснабжение-центральное; | ---- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение-центральное; | ___ | --- | ---- | ___ | __ |
|  | Внутридомовые сети связи и сигнализации | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Отмостка бетонная; | --- | -- | ---- | ----- | --- |
| 14. | Элементы благоустройства: мощения зелёные насаждения детские спортивные площадки | ---- | --- | --- | ---- | - --- |
| 15. | Прочее оборудование | --- | --- | --- | --- | --- |

*-работы будут проводиться при наличии денежных средств на лицевом счёте дома, согласно протоколу собрания собственников;

**-работы будут проводиться при выделении денежных средств на капитальный ремонт

Выполнение вышеперечисленных работ будет способствовать дальнейшей безаварийной эксплуатации жилого дома и надёжности его конструктивных элементов.

Техник-смотритель_______________________ Мозгин В.Ю.