Состав

общего имущества дома по ул.Ленина,108/1 в г.Ейске

| №/№ | Наименование элементов общего имущества дома |
| --- | --- |
| 1 | Коридоры общего пользования, лестничные площадки и марши, технический этаж, фундаменты, стены и перегородки подъездов, стены и перегородки внутри помещений общего пользования, кровля, входные двери в подъезды, окна на лестничных площадках, водосточные трубы,домофон |
| 2 | Электрические вводно-распределительные устройства, светильники в подъездах, магистраль с распределительным щитом, придомовое освещение |
| 3 | Трубопроводы холодной воды (стояки и участки труб до первого вентиля в квартирах и цокольных помещений), задвижки, вентили, насос, коллективный прибор учета |
| 4 | Трубопроводы канализации (трубопроводы от первого колодца до фундамента здания, стояки и участки труб до первого тройника по квартирам) |
| 5 | Сети газоснабжения (магистрали и стояки участки трубопроводов до первого вентиля в квартирах) |
| 6 | Малые архитектурные формы, зеленые насаждения |

Характеристика многоквартирного дома по ул.Ленина,108/1 в г.Ейске.

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Краснодарский край, г.Ейск,улЛенина,108/1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номер технического паспорта | Без номера |
| 3 | Серия, тип постройки | Индивидуальный МКД |
| 4 | Год постройки | 2004 |
| 5 | Этажность | 5 с 6 мансардным этажом |
| 6 | Количество квартир | 35 |
| 7 | Общая площадь здания,м2 | 1776,80 |
| 8 | Общая площадь жилых помещений,м2 | 1500,6 |
| 9 | Количество нежилых помещения | 5 |
| 10 | Общая площадь нежилых помещений,м2 | 127,80 |
| 11 | Подвал м2 | - |
| 12 | Места общего пользования | 148,4 |
| 13 | Степень износа по данным государственного технического учета, % на дату | 5% |
| 14 | Конструктивные особенности дома | Здание: 6 этажей, 1 подъезд, кирпичное; Фундамент: Железобетонные блоки; Стены: Кирпичные; Перекрытия: Железобетонные. |
| 15 | Инженерные сети | ХВС, Электроснабжение, канализация, газ |
| 16 | Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| 17 | Площадь земельного участка, входящего в состав многоквартирного дома, м2 | 2 398,00 |
| 18 | Кадастровый номер земельного участка | 23:42:0202125:1 |