## Лист1
ООО УК "Уют": Перечень предлагаемых затрат на МКД по ул.Энгельса,4а на 2016 год
м2 | №/№ | наименование расходов | период | сумма затрат | расчет за 12мес. | расчет за 1 мес. | утвержд.сумма
|  |  |  | в руб./год | на 1м2/руб | на 1м2/руб | на 1м2/руб
3124.08 | 1 | опрессовка отопления | август | 30000 | 9.6028 | 0.80024 | 0.8
| 2 | т/о электроустановок | 2 раза в год | 950 | 0.30409 | 0.025341 | 0.03
| 3 | электроматериалы для обслуж. | февраль-декабрь | 1000 | 0.32009 | 0.026675 | 0.03
| 4 | т/о фасадн.газопроводов | 1раз в 3 мес. | 570 | 0.18245 | 0.015204 | 0.02
| 5 | проверка вентканалов | июнь | 12600 | 4.0332 | 0.3361 | 0.34
| 6 | опрессовка фасадного газопровода | март | 14368.09 | 4.5991 | 0.38326 | 0.38
| 7 | ремонт кровли | сентябрь | 10000 | 3.2009 | 0.26675 | 0.27
| 8 | покос травы | июнь | 1500 | 0.48014 | 0.040012 | 0.04
| 9 | хоз.товары на уборку придом.террит. | май | 300 | 0.096028 | 0.0080024 | 0.01
| 10 | замена задвижек в ТУ на ЦО | июнь | 30000 | 9.6028 | 0.80024 | 0.8
| 11 | хоз.товары на уборку лестн.клеток | ежемесячно | 500 | 0.16005 | 0.013337 | 0.01
| 12 | уборка лестничничных клеток | ежемесячно | 50400 | 16.1327 | 1.3444 | 1.65
| 13 | уборка придомовой территории | ежемесячно | 57607 | 18.4397 | 1.5366 | 1.88
| 14 | контроль за приборами учета | ян-апр, ноя,дек | 9656 | 3.0908 | 0.25757 | 0.26
| 15 | аварийно-диспетчерское обслужив. | ежемесячно | 56250 | 18.0053 | 1.5004 | 1.5
| 16 | поверка и ремонт манометров | май | 600 | 0.19206 | 0.016005 | 0.02
| 17 | установка насосной станции | июнь | 80000 | 25.6075 | 2.134 | 7.63
| 18 | установка входных метал.дверей | октябрь | 104000 | 33.2898 | 2.7742
| 19 | ремонт подъездов | сентябрь | 280000 | 89.6264 | 7.4689
| 20 | ремонт отмостки отд. местами | сентябрь | 25000 | 8.0024 | 0.66686
| 21 | замена стекол подъездов с вышки | сентябрь | 30000 | 9.6028 | 0.80024
| 22 | покраска окон подъезд.с вышки | сентябрь | 40000 | 12.8038 | 1.067
| 23 | замена окон на металлопластиковые | сентябрь | 160000 | 51.2151 | 4.2679
| 24 | ремонт откосов на окнах с 2-х сторон | сентябрь | 56000 | 17.9253 | 1.4938
| 25 | ремонт ступеней подъездов | июнь | 20000 | 6.4019 | 0.53349 | 0.53
| 26 | ремонт цоколя | июнь | 3000 | 0.96028 | 0.080024 | 0.08
| 27 | устройство водоотведения | сентябрь | 35000 | 11.2033 | 0.93361
| 28 | вознаг. председат.совета МКД | ежемесячно | 33120 | 10.6015 | 0.88346 | 0.88
| 29 | расходы на содержание УК | ежемесячно | 93722 | 29.9999 | 2.5 | 2.5
| 30 | услуги ЕИРЦ | ежемесячно | 12569.58 | 4.0235 | 0.33529 | 0.34
|  | Итого: |  | 1248712.67 | 399.7057 | 33.3088 | 20
Тариф 20,00 руб/м2 утвержден в период с 01.05.2016г по 31.08.2016г
с 01.09.2016г тариф утвержден из расчета 12,00 руб. за 1м2