Информация о стоимости работ (услуг) оказываемых   году

| № | Виды работ и услуг | Период | Сумма в год(руб) | Сумма в месяц (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр конструктивных элементов здания | 2 раза в год |  |  |
| 2 | Ремонт внутридомового инженерного оборудования | По мере необходимости |  |  |
| 3 | Уборка лестничных клеток: -мытье окон -обметание пыли с потолка -влажное обметание лестничных площадок -мытье лестничных площадок Влажная протирка: - стен -дверей -перила -плафоны -шкафы для электрощитов Подметание площадки перед входом в подъезд Подметание площадок спусков в подвал Очистка площадок от снега и наледи | 2 раза в год 2 раза в год 4 раза в месяц 4 раза в месяц 2 раза в год 1 раз в месяц 8 раз в месяц 2 раза в год 1 раз в месяц 4 раза в месяц по мере необх. по мере необх. |  |  |
| 4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома -уборка снега -подсыпка территории песком -подметание территории -подборка случайного мусора -очистка урн от мусора -уборка контейнерных площадок -уход за зелеными насаждениями | по мере необх. по мере необх. 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю по мере необходимости |  |  |
| 5 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт : -регулировка задвижек и вентилей Холодное водоснабжение и канализация: -осмотр трубопроводов Система водоотвода с крыши -осмотр Вентиляционные каналы -осмотр -проверка наличия тяги вентканалов | 1 раз в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в год 2 раза в год |  |  |
| 6 | Техническое обслуживание электроустановок дома: Установки наружного освещения: -осмотр -замена ламп -чистка Устройства и щитки: -техобслуживание -замена автоматов, проводов длиной до 1 м -осмотр ВРУ без отключения -снятие показаний счётчика Осветительные установки: -техобслуживание -замена ламп и патронов Техобслуживание проводки: -открытая -скрытая в трубах -испытание эл.установок дома | 1 раз в неделю по потребности 2 раза в год 2 раза в год по потребности 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 3 мес. по потребности 1 раз в 3 мес. 2 раза в год 1 раз в 3 года |  |  |
| 7 | Аварийное обслуживание | постоянно |  |  |
| 8 | Подготовка дома к сезонной эксплуатации -укрепление водосточных труб -замена разбитых стекол -утепление и прочистка дымовентиляционных каналов -ремонт и утепление входных дверей -проверка исправности слуховых окон -опрессовка отопления | 2 раза в год по необходим. 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год |  |  |
| 9 | Электроэнергия на освещение мест общего пользования | Ежемесячно | Оплата по счётчику | По факту |
| 10 | Услуги по управлению | ежемесячно |  |  |
| 11 | Услуги расчетно-кассового центра: | постоянно |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |