ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 24.10.2025 г. № 24/2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ГУП КК «КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС»

РЭУ «ЕЙСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД»

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА И СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЩЕРБИНОВСКОГО, СТАРОМИНСКОГО, КУЩЕВСКОГО, ЕЙСКОГО И ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА 2026-2030 ГОДЫ (магистральные водопроводные сети)

I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Заказчик инвестиционной программы:

Администрация Ейского городского поселения муниципального образования Ейский район.

- Разработчик инвестиционной программы:

ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

- Основания для разработки инвестиционной программы:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водо-отведения»;

- Приказ Минстроя Российской Федерации от 04 апреля 2014 года                    № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ейского, Щербиновского, Староминского, Кущевского, Ленинградского районов, Ейского городского поселения.

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙПРОГРАММЫ

Содержание инвестиционной программы должно соответствовать 
требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Мероприятия инвестиционной программы должны быть направлены на обеспечение плановых значений показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения, приведённых в приложении № 1 и № 2 к настоящему техническому заданию.

Мероприятия инвестиционной программы должны быть представлены в виде перечня мероприятий по подготовке проектной документации, развитию, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и централизованной системы водоотведения на 2026 - 2030 годы в соответствии с приложением № 3 и № 4 к настоящему техническому заданию, с описанием и указанием места расположения объектов, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также с указанием основных технических характеристик до и после реализации мероприятий.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Финансовый план инвестиционной программы должен учитывать 
прогнозное изменение цен на момент реализации мероприятий (в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития, разработанного Министерством экономического развития РФ). В финансовом плане стоимость мероприятий указывается без НДС.

В стоимости мероприятий необходимо учесть:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- пуско-наладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства);

- расходы, связанные с выплатой организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы;

- возмещение убытков, связанных с ухудшением качества земель в результате деятельности, временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

- расходы на содержание службы заказчика-застройщика;

- расходы, связанные с заключением и исполнением договоров на подключение (в т.ч. общехозяйственные).

Финансовые мероприятия должны учитывать все возможные источники финансирования инвестиционной программы в целях обеспечения доступности услуги для потребителей.

Перечень объектов капитального строительства абонентов и подключаемых нагрузок к централизованным системам водоснабжения предусмотреть в соответствии с приложением №3 к настоящему техническому заданию.

- СРОКИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа разрабатывается ГУП КК «Кубаньводомплекс» для РЭУ «Ейский групповой водопровод» с учетом обеспечения сроков утверждения инвестиционной программы органом регулирования не позднее 30 октября года, предшествующего началу реализации инвестиционной программы.

- ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. ГУП КК «Кубаньводкомплекс» в срок, установленный техническим заданием, направляет на согласование в администрацию Ейского городского поселения Ейского района проект инвестиционной программы РЭУ «Ейский групповой водопровод».

2. Органы местного самоуправления Ейского городского поселения Ейского района в течении 5 рабочих дней рассматривают инвестиционную программу на предмет ее соответствия техническому заданию в части предложенных мероприятий.

3. По требованию органов местного самоуправления разработчик 
инвестиционной программы в срок, предусмотренный законодательством, предоставляет необходимые обосновывающие документы и расчеты.

4. По результатам рассмотрения, орган местного самоуправления Ейского городского поселения Ейского района согласовывает проект инвестиционной программы или выдает заключение с перечнем замечаний к документу и определяет сроки для доработки проекта программы.

5. После согласования проекта инвестиционной программы организацией в срок до 30 августа 2025 года, документ направляется на утверждение в орган регулирования субъекта Российской Федерации - департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края.

Исполняющий обязанности

начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Ейского городского

поселения Ейского района                                                             Э.М. Пересыпкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к техническому заданию на разработку  инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод» по строительству и реконструкции и объектов централизованной систем водоснабжения и водоотведения Ейского городского поселения Ейского района и систем водоснабжения сельских поселений Щербиновского, Староминского, Кущевского, Ейского и Ленинградского районов Краснодарского края на 2026 – 2030 годы (магистральные водопроводные сети)

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надёжности, качества и энергетической

эффективности объектов централизованных систем холодного

водоснабжения на 2026 - 2030 годы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | До начала реализации инвестиционной программы | По итогам реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения* | ед./км | 0 | 0 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе** | кВт*ч/м3 | 1,26 | 1,24 |
| 3.2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке*** | % | 9,24 | 9,24 |

*Показатель рассчитан с учетом фактических данных по магистральным и разводящим водоводам.

**Удельный расход электрической энергии предусматривает все стадии технологического процесса оказания услуг холодного водоснабжения.

*** Показатель определен с учетом величины фактических (не нормативных) показателей расходов и потерь воды в централизованной системе водоснабжения на всех стадиях производственного процесса.

Исполняющий обязанности

начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Ейского городского

поселения Ейского района                                                             Э.М. Пересыпкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому заданию на разработку  инвестиционной программы  ГУП КК «Кубаньводкомплекс»  РЭУ «Ейский групповой водопровод» по строительству и реконструкции и объектов централизованной систем водоснабжения и водоотведения Ейского городского поселения Ейского района и систем водоснабжения сельских поселений Щербиновского, Староминского, Кущевского, Ейского и Ленинградского районов Краснодарского края на 2026 – 2030 годы  (магистральные водопроводные сети)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий (с учетом перечня мероприятий, предусматривающего капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения)

на 2026 - 2030 гг.

| № п/п | Наименование предприятия/адрес объекта | Объемные показатели | Срок реализации мероприятия, год | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий |  | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод» (магистральные сети) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция приёмной камеры. Ремонт внутренней части станции водоподготовки с усилением ж/б конструкций, п. Октябрьский, Ленинградский МО, УГС | 1 шт. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Прибыль |  |
| 2 | Замена насосного агрегата №4 с электродвигателем в сборе с системой трубопроводов, запорной арматурой, болтовыми соединениями, ЧРП, (демонтаж, установка, пусконаладка) на насосной станции 2-го подъёма п. Октябрьский, Ленинградский МО, УГС | 1 шт. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, и предотвращения гидроударов на магистральных водоводах | Плата за подключение |  |
| 3 | Реконструкция ПС35/6 кВ «Водовод» в п. Октябрьском Ленинградского МО. | 1 шт. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Прибыль |  |
| 4 | Замена напорных и всасывающих задвижек Ду 500мм Ру 25 кгс/см2 с электроприводом - 6 шт., (демонтаж, установка, пусконаладка), на насосной станции 2-го подъёма п. Октябрьский, Ленинградский МО, УГС | 6 шт. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Прибыль |  |
| 5 | Замена трансформаторной подстанции ТП250кВа 6/0,4кВ с 2-мя трансформаторами ТМФ250кВа 6/0,4кВ и ячейками РУНН-0,4кВ на ТП 2хТМГФ 250/6/0,4кВа с ячейками РУНН 0,4кВ, (демонтаж, установка, пусконаладка) п. Октябрьский, Ленинградский МО, УГС | 2 шт. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Прибыль |  |
| 6 | Реконструкция воздушной линии электропередач ВЛ-0,4кВ (электроснабжение арт. скважин №1, №2, №3, №4, №5, №6) с заменой провода А-35 на СИП 4 (4*35), (демонтаж, установка, пусконаладка) п. Октябрьский, Ленинградский МО, УГС | 1000 м. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Прибыль |  |
| 7 | Реконструкция контактного осветлителя №7 станции очистки воды п. Октябрьский, Ленинградский МО, УГС | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Прибыль |  |
| 8 | Реконструкция контактного осветлителя №9 станции очистки воды п. Октябрьский, Ленинградский МО, УГС | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Прибыль |  |
| 9 | Реконструкция контактного осветлителя №10 станции очистки воды п. Октябрьский, Ленинградский МО, УГС | 1 шт. | 2026-2030 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Прибыль |  |
| 10 | Реконструкция артезианской скважины №15 Ленинградского месторождения подземных вод в п. Октябрьском Ленинградского МО. | 1 шт. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Плата за подключение |  |
| 11 | Реконструкция артезианской скважины №17Ленинградского месторождения подземных вод в п. Октябрьском Ленинградского МО. | 1 шт. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Плата за подключение |  |
| 12 | Реконструкция артезианской скважины №19 Ленинградского месторождения подземных вод в п. Октябрьском Ленинградского МО. | 1 шт. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Плата за подключение |  |
| 13 | Замена насосного агрегата №1 с электродвигателем в сборе с системой трубопроводов, запорной арматурой, болтовыми соединениями, ЧРП (демонтаж, установка, пусконаладка) на насосной станции 3-го подъёма ПУ Староминская (магистраль) | 1 шт. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, и предотвращения гидроударов на магистральных водоводах | Плата за подключение |  |
| 14 | Замена ячеек РУНН-0,4кВ (1976 год выпуска) ЗТП 2х630кВа 10/0,4кВ на новые распределительные шкафы РУНН-0,4кВ, (демонтаж, установка, пусконаладка) ПУ Староминская (магистраль) | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе | Прибыль |  |
| 15 | Замена задвижки Ø500мм на магистральном водоводе МВ-3, ВК-30 – 1 шт., (демонтаж, установка, пусконаладка) ПУ Староминская (магистраль) | 1 шт. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Прибыль |  |
| 16 | Замена запорной арматуры Ду 600 мм - 3 шт., на всасывающем коллекторе насосной станции 3-го подъёма (демонтаж, установка, пусконаладка), ПУ Староминская (магистраль) | 1 шт. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Прибыль |  |
| 17 | Замена запорной арматуры Ду 400 мм - 4 шт., Ду 300 мм - 3 шт., на напорном коллекторе насосной станции 3-го подъёма (демонтаж, установка, пусконаладка), ПУ Староминская (магистраль) | 1 шт. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Прибыль |  |
| 18 | Замена участка водовода МВ-1 на территории насосной станции 3 подъёма, ПУ Староминская (магистраль) | 91 м. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Плата за подключение |  |
| 19 | Замена участка водовода МВ-2 с гребёнкой на территории насосной станции 3 подъёма, ПУ Староминская (магистраль) | 85 м. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Плата за подключение |  |
| 20 | Замена участка водовода МВ-3 с гребёнкой на территории насосной станции 3 подъёма, ПУ Староминская (магистраль) | 47 м. | 2026-2030 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Плата за подключение |  |
| 21 | Реконструкция фасада здания насосной станции 3 подъёма, с установкой вентилируемого фасада ПУ Староминская (магистраль) | 1 шт. | 2026-2030 | Снижение удельного расхода электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе | Прибыль |  |

Исполняющий обязанности

начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Ейского городского

поселения Ейского района                                                             Э.М. Пересыпкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к техническому заданию на разработку  инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод» по строительству и реконструкции и объектов централизованной систем водоснабжения и водоотведения Ейского городского поселения Ейского района и систем водоснабжения сельских поселений Щербиновского, Староминского, Кущевского, Ейского и Ленинградского районов Краснодарского края на 2026 – 2030 годы (магистральные водопроводные сети)

ПЕРЕЧЕНЬ

перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой до 250,0 м3/сут.

по водоснабжению

| № п/п | Год подключения | Наименование объекта | Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ (при наличии)) | Подключаемая нагрузка, м3/сут | Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя | Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026 | Жилая застройка | Ейские разводящие сети | 150 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | МВ-2 |
| 2 | 2026 | Юридические лица | Ейские разводящие сети | 186 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | МВ-2 |
| 3 | 2026 | ООО «Дельта Агро». | МВ-2 | 1,1 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | МВ-2 |
| 4 | 2026 | ООО «Хелианта». | МВ-2 | 22,1 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | МВ-2 |
| 5 | 2026 | ИП глава КФХ "Коломоец С.Д." | МВ-3 | 2,4 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | МВ-3 |
|  |  | Итого по 2026 году |  | 361,6 |  |  |
| 6 | 2027 | Жилая застройка | Ейские разводящие сети | 150 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | МВ-2 |
| 7 | 2027 | Юридические лица | Ейские разводящие сети | 186 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | МВ-2 |
|  |  | Итого по 2027 году |  | 336 |  |  |
| 8 | 2028 | Жилая застройка | Ейские разводящие сети | 150 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | МВ-2 |
| 9 | 2028 | Юридические лица | Ейские разводящие сети | 186 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | МВ-2 |
|  |  | Итого по 2028 году |  | 336 |  |  |
| 10 | 2029 | Жилая застройка | Ейские разводящие сети | 150 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | МВ-2 |
| 11 | 2029 | Юридические лица | Ейские разводящие сети | 186 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | МВ-2 |
|  |  | Итого по 2029 году |  | 336 |  |  |
| 12 | 2030 | Жилая застройка | Ейские разводящие сети | 150 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | МВ-2 |
| 13 | 2030 | Юридические лица | Ейские разводящие сети | 186 | Группа 1, Раздел 1.1, 1.3, 1.4 | МВ-2 |
|  |  | Итого по 2030 году |  | 336 |  |  |
| Итого по 2026-2030 году: 1705,6 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Ейского городского

поселения Ейского района                                                             Э.М. Пересыпкин